Приложение 1к распоряжению

Территориального органа

местного самоуправления

поселка Красногвардейский

от 27.06.2016 № 26

**План мероприятий**

**по подготовке жилищного фонда, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры**

**п. Красногвардейский к эксплуатации в осенне-зимний период 2016/2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование организации, УК, ресурсоснабжающие организации | | | Наименование мероприятия | | | Срок исполнения | | Факт исполнения на  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Ответственный  Ф.И.О.  (должность) | | Телефон ответственного | |
| **План-график ремонтно-предупредительных работ на сетях тепло и водоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт канализационных колодцев по ул.Станочников возле дома №4 | | июнь | | |  | | Мастер  Ю.М.Фучкин | | 44-247 | | |
| 2 | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт деревянных коробов на тепловой сети по ул.Станочников | | июнь | | |  | | Мастер  Ю.М.Фучкин | | 44-247 | | |
| 3 | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Устройство водовода от дома№5 до дома №11 по ул.Станочников | | июнь | | |  | | Мастер  Ю.М.Фучкин | | 44-247 | | |
| 4 | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт канализационных колодцев по ул.Станочников возле дома №2 | | июнь | | |  | | Мастер  Ю.М.Фучкин | | 44-247 | | |
| 5 | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт деревянных коробов на тепловой сети в микрорайоне «Леспромхоз» | | июнь | | |  | | Мастер  Ю.М.Фучкин | | 44-247 | | |
| 6 | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт тепловой сети по ул.Арболитовая | | июль | | |  | | Мастер  Ю.М.Фучкин | | 44-247 | | |
| 7 | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Частичный ремонт тепловой сети в микрорайоне «Химлесхоз» | | июль | | |  | | Мастер  Ю.М.Фучкин | | 44-247 | | |
| 8 | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт тепловой сети по ул.Старченкова | | август | | |  | | Мастер  Ю.М.Фучкин | | 44-247 | | |
| 9 | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт деревянных коробов на тепловой сети по ул.Старченковап | | август | | |  | | Мастер  Ю.М.Фучкин | | 44-247 | | |
| 10 | | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | Ревизия запорной арматуры | | сентябрь | | |  | Мастер  Ю.М.Фучкин | | | | 44-247 |
| 11 | | МУП АГО«Красногвардейское ЖКХ» | | | Гидравлические испытания сетей теплоснабжения. | | | 15.06.16 | |  | | И.о. директора  О.А.Поперник | | 44-247 | |
| 12 | | МУП «Красногвардейское ЖКХ» | | | Промывка общедомовых сетей теплоснабжения многоквартирных домов | | | 01.08.16 | |  | | И.о. директора  О.А.Поперник | | 44-247 | |
| 13 | | МУП «Красногвардейское ЖКХ» | | | Приемка внутренних сетей теплоснабжения жилых многоквартирных домов. | | | 30.08.16 | |  | | И.о.директора  О.А.Поперник | | 44-247 | |
| 14 | | МУП «Красногвардейское ЖКХ» | | | Проверка готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации Подписание паспорта готовности тепло-водосетей | | | 30.08.16 | |  | | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | | 44-240 | |
| **План-график подготовки котельной ХЛХ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Чистка котлов и дымоходов  (котельная ХЛХ) | | | июнь | |  | | Нач.котельной  С.В. Шалагин | | 8-902-27-65-564 | |
| 2 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Частичный ремонт котла №4(котельная ХЛХ) | | | июнь | |  | | Нач.котельной  С.В. Шалагин | | 8-902-27-65-564 | |
| 3 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ревизия экономайзера и дымососа(котельная ХЛХ) | | | июль | |  | | Нач.котельной  С.В. Шалагин | | 8-902-27-65-564 | |
| 4 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ревизия запорной арматуры (задвижки, вентиля, клапаны) (котельная ХЛХ) | | | август | |  | | Нач.котельной  С.В. Шалагин | | 8-902-27-65-564 | |
| 5 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ревизия сетевых насосов №1,2,4,5(котельная ХЛХ) | | | август | |  | | Нач.котельной  С.В. Шалагин | | 8-902-27-65-564 | |
| 6 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ревизия подпиточного насоса(котельная ХЛХ) | | | август | |  | | Нач.котельной  С.В. Шалагин | | 8-902-27-65-564 | |
| 7 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ревизия эл.двигателей(котельная ХЛХ) | | | сентябрь | |  | | Нач.котельной  С.В. Шалагин | | 8-902-27-65-564 | |
| **План-график подготовки котельной ЛПХ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Чистка и промывка барабанов котлов экранных труб, коллекторов котлов №1,3 | | | май | |  | | Нач.котельной  В.В. Коробкин | | 8-902-256-43-08 | |
| 2 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ревизия насосов и электродвигателей | | | май | |  | | Нач.котельной  В.В. Коробкин | | 8-902-256-43-08 | |
| 3 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт транспортера топливоподачи | | | июнь | |  | | Нач.котельной  В.В. Коробкин | | 8-902-256-43-08 | |
| 4 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт запорной арматуры | | | июль | |  | | Нач.котельной  В.В. Коробкин | | 8-902-256-43-08 | |
| 5 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт дымососов и вентиляторов | | | июль | |  | | Нач.котельной  В.В. Коробкин | | 8-902-256-43-08 | |
| 6 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт обмуровки котла | | | август | |  | | Нач.котельной  В.В. Коробкин | | 8-902-256-43-08 | |
| 7 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт дробилки | | | август | |  | | Нач.котельной  В.В. Коробкин | | 8-902-256-43-08 | |
| 8 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Ремонт кровли котельной | | | август | |  | | Нач.котельной  В.В. Коробкин | | 8-902-256-43-08 | |
| 9 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Замена ворот в котельной | | | август | |  | | Нач.котельной  В.В. Коробкин | | 8-902-256-43-08 | |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 МБОУ « СОШ №14»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | МБОУ СОШ №14 | | | Уборка подвала от посторонних предметов | | | 07.07.16 | |  | | Завхоз Аббасова И.Е. | | 44-2-44 | |
| 2 | | МБОУ СОШ №14 | | | Восстановление надписи направления вращения открытия и закрытия запорной арматуры | | | 04.07.16 | |  | | Завхоз  Аббасова И.Е. | | 44-2-44 | |
| 3 | | МБОУ СОШ №14 | | | Промывка отопительной системы  Гидравлические испытания отопительной системы | | | До 28.06.16 | |  | | Завхоз Аббасова И.Е. | | 44-2-44 | |
| 4 | | МБОУ СОШ №14 | | | Проверка готовности школы к отопительному сезону | | | 28.06.16 | |  | | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | | 44-2-40 | |
| 5 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Запуск тепловой энергии | | | 20.09.16 | |  | | И.о.директора  О.А.Поперник | | 44-247 | |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 МБ ДОУ №27** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | МБДОУ №27 | | | Ревизия запорной арматуры и тепловой изоляции в подвальном помещении | | | 21.06.16 | |  | | Заведующая МБДОУ №27  Серебренникова Л.В. | | 44-9-64 | |
| 2 | | МБДОУ №27 | | | Организация работы по утеплению окон и дверных проемов | | | 06.08.16 | |  | | Завхоз МБДОУ №27 Тютина О.А. | | 44-9-64 | |
| 3 | | МБДОУ №27 | | | Промывка системы отопления (при поступлении дополнительного финансирования) | | | До28.06.16 | |  | | Заведующая МБДОУ №27  Серебренникова Л.В  МУП «КЖКХ» | | 44-9-64 | |
| 4 | | МБДОУ №27 | | | Гидравлические испытания системы отопления | | | До 28.06.16 | |  | | Завхоз МБДОУ №27 Тютина О.А. | | 44-9-64 | |
| 5 | | МБДОУ №27 | | | Поверка теплосчетчика «Эльф-01», комплекта КТПТР-07. | | | 04.06.16 | |  | | Заведующая МКДОУ №27  Серебренникова Л.В.  ИП Юшков | | 44-9-64 | |
| 6 | | МБДОУ №27 | | | Проверка готовности к отопительному сезону | | | 28.06.16 | |  | | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | | 44-2-40 | |
| 7 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Запуск тепловой энергии | | | 20.09.16 | |  | | И.о.директора  О.А.Поперник | | 44-247 | |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 Красногвардейские ОВП №1,2,3** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Красногвардейские ОВП №1,2,3 | | | Промывка тепловых сетей | | | 17.07.16 | |  | | Волков  Александр  Евгеньевич | | 44-6-67  8-950-54-07-784 | |
| 2 | | Красногвардейские ОВП №1,2,3 | | | Опрессовка тепловых сетей | | | 18.07.16 | |  | | Волков  Александр  Евгеньевич | | 44-6-67  8-950-54-07-784 | |
| 3 | | Красногвардейские ОВП №1,2,3 | | | Проверка готовности к отопительному сезону | | | 14.08.16 | |  | | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский  Волков  Александр  Евгеньевич | | 44-2-40  8-950-54-07-784 | |
| 4 | | Красногвардейские ОВП №1,2,3 | | | Запуск тепловой энергии | | | 20.09.16. | |  | | Андрей Анатольевич | | 8-922-20-196-13 | |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 МБДОУ №28** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | МКДОУ №28 | | | Ревизия запорной арматуры | | | 21.06.16 | |  | | Заведующая МБДОУ №28 Мавричева Н.В. | | 44-4-20 | |
| 2 | | МКДОУ №28 | | | Гидравлические испытания тепловых сетей | | | До 28.06.16 | |  | | Заведующая МБДОУ №28 Мавричева Н.В. | | 44-4-20 | |
| 3 | | МКДОУ №28 | | | Проверка готовности к отопительному сезону | | | 28.06.16 | |  | | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | | 44-2-40 | |
| 4 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Запуск тепловой энергии | | | 20.09.16 | |  | | И.о.директора  О.А.Поперник | | 44-247 | |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 ОАО «ККЗ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ОАО «ККЗ» | | | Информация по подготовке не получена | | | | | | | Гл. энергетик ОАО «ККЗ» Жирохов А.Н. | | 44-8-96 | |
| 2 | | ОАО «ККЗ» | | | Проверка готовности к отопительному сезону | | | 12.08.16 | |  | | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский  Гл. энергетик ОАО «ККЗ» Жирохов А.Н. | | 44-2-40  45-2-86 | |
| 3 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Запуск тепловой энергии | | | 20.09.16 | |  | | И.о.директора  О.А.Поперник | | 44-247 | |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 МБДОУ №25** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | МБДОУ №25 | | | Промывка тепловых сетей | | | до28.06.16 | |  | | Заведующая МБДОУ №25 Севостьянова В.А. | | 44-8-56 | |
| 2 | | МБДОУ №25 | | | Гидравлические испытания тепловых сетей | | | До 28.06.16г. | |  | | Заведующая МБДОУ №25 Севостьянова В.А. | | 44-8-56 | |
| 3 | | МБДОУ №25 | | | Ревизия запорной арматуры | | | 21.06.16 | |  | | Заведующая МБДОУ №25 Севостьянова В.А. | | 44-8-56 | |
| 4 | | МБДОУ №25 | | | Проверка готовности к отопительному сезону | | | 28.06.16 | |  | | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | | 44-2-40 | |
| 5 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Запуск тепловой энергии | | | 20.09.16. | |  | | И.о.директора  О.А.Поперник | | 44-247 | |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 пожарной части ПЧ-16/1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Пожарная часть  ПЧ-16/1 | | | Ревизия запорной арматуры | | | 01.06.16 | |  | | Начальник ПЧ-16/1 | | 44-00-3 | |
| 2 | | Пожарная часть  ПЧ-16/1 | | | Проверка готовности к отопительному сезону | | | 13.08.16 | |  | | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | | 44-2-40 | |
| 3 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Запуск тепловой энергии | | | 20.09.16 | |  | | И.о.директора  О.А.Поперник | |  | |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 «Центральная библиотечная система» - филиал №4** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | МУК АГО «ЦБС» филиал №4 | | | Ревизия запорной арматуры | | | 06.08.16 | |  | | И.о. зав. Филиалом Андрианова Л.Н. | | 89041790515 | |
| 2 | | МУК АГО «ЦБС» филиал №4 | | | Промывка внутренней системы отопления | | | 08.08.16 | |  | | И.о. зав. Филиалом Андрианова Л.Н. | | 89041790515 | |
| 3 | | МУК АГО «ЦБС» филиал №4 | | | Проверка готовности к отопительному сезону | | | 11.08.16 | |  | | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | | 44-2-40 | |
| 4 | | МУК АГО «ЦБС» филиал №4 МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Запуск тепловой энергии | | | 20.09.16 | |  | | И.о.директора  О.А.Поперник | | 44-247 | |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 СК «Кварц»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | СК «Кварц» | | | Ревизия запорной арматуры. | | | До28.06.16 | |  | | Руководитель СК «Кварц» | | 89024406982 | |
| 2 | | СК «Кварц» | | | Гидравлические испытания внутренней системы отопления. | | | До 28.06.16 | |  | | Руководитель СК «Кварц» | | 89024406982 | |
| 3 | | СК «Кварц» | | | Провести для сотрудников учреждения инструктаж по действиям, в случаях аварий тепловых сетей и энергоустановок в помещении СК «Кварц» | | | 30.08.16 | |  | | Руководитель СК «Кварц» | | 89024406982 | |
| 4 | | СК «Кварц» | | | Проверка готовности к отопительному сезону | | | 28.06.16 | |  | | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | | 44-2-40 | |
| 5 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Запуск тепловой энергии | | | 20.09.16. | |  | | И.о.директора  О.А.Поперник | | 44-247 | |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-2017 ГАУ «Красногвардейский ПНИ»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | ГАУ «Краногвардейский ПНИ» | | | Ревизия запорной арматуры | | | 05.08.16 | |  | | Инженер «ГАУ КПНИ» | | 44-989 | |
| 2 | | ГАУ «Краногвардейский ПНИ» | | | Промывка внутренней системы отопления | | | 08.08.16 | |  | | Инженер «ГАУ КПНИ» | | 44-989 | |
| 3 | | ГАУ «Краногвардейский ПНИ» | | | Гидравлические испытания внутренней системы отопления | | | 12.08.16 | |  | | Инженер «ГАУ КПНИ» | | 44-989 | |
| 4 | | ГАУ «Краногвардейский ПНИ» | | | Запуск тепловой энергии | | | 15.09.16 | |  | | Инженер «ГАУ КПНИ» | | 44-989 | |
| **План-график подготовки к отопительному сезону 2016-20167Алапаевское отделение (на правах управления) Свердловское отделение Сбербанка №7003** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Алапаевское отделение (на правах управления) Свердловское отделение Сбербанка №7003 | | | Опрессовка системы отопления | | | До28.06.16 | |  | | Инженер-энергетик Гилязутдинов Альберт Наильевич | | 9122500403 | |
| 2 | | Алапаевское отделение (на правах управления) Свердловское отделение Сбербанка №7003 | | | Проверка готовности к отопительному сезону | | | 28.06.16 | |  | | Комиссия ТОМС п. Красногвардейский | | 44-2-40 | |
| 3 | | МУП АГО  «Красногвардейское ЖКХ» | | | Запуск тепловой энергии | | | 20.09.16. | |  | | И.о.директора  О.А.Поперник | | 44-247 | |